## Sheet1
1.準備物
| KV-8000 |  | CPU
| KV-XLE02 |  | Ethernet |  | ※PROTOCOL STUDIOを使用
| TPT-289E-LAN |  | マイクロプリンタ
取扱説明書『マイクロプリンタ LAN I/F REV1.0』
| LANケーブル |  |  |  | ※クロスケーブルで直接接続
2.はじめに(機器構成)
| Port名称 |  | IPアドレス | Port番号
| CPU Port |  | 192.168.0.10 | -
| KV-XLE02 Port1 |  | 192.168.1.10 | 8700 | ★今回はここを使用します
| KV-XLE02 Port2 |  | 192.168.2.10 | -
| TPT-289E-LAN |  | 192.168.1.70 | 10001 | ★今回はここを使用します(IPアドレスやポート番号は後程設定します。)
<イメージ>
IPアドレスやポート番号はご運用に合わせて変更してください。
3.TPT-289E-LANのセットアップ
TPT-289E-LANのセットアップについては、取扱説明書『マイクロプリンタ LAN I/F REV1.0』を確認しながら実施してください。
①設定はP1~P19までを確認
マニュアルのP1~P19にIPアドレスの設定・ポート番号の設定・通信方法の設定などの記載があります。
②Device Installerのインストール
TPT-289E-LANの設定には、Lantronix社のDevice Installerというソフトが必要になります。
下記のリンクからダウンロードして下さい。
最新バージョンの DeviceInstaller - Lantronix テクニカル サポート - Confluence
ここをクリックするとダウンロードが始まります。
③P17に記載内容補足
以下に補足を記載していきます。(赤字はマニュアル記載、青字は補足)
そのまま
ここでPort番号を設定。任意のPort番号に。(今回は10001)
今回はTCPで通信するのでそのまま
そのまま
4.サンプルプログラムの説明
サンプルプログラムを準備しています。(ﾅﾀﾞ電子株式会社_TPT_289E_LAN_接続sample.kpz)
以下ではサンプルプログラムを説明していきます。
①PROTOCOL STUDIO
今回のプログラムでは、KV-XLE02のPROTOCOL STUDIO(以下PS)という機能を使用しています。
PSは、外部機器と通信するときに使用する通信コマンドサポートツールで、無手順ですべてをプログラムするのに比べプログラムを簡素化できる機能です。
PSを使用して外部機器と通信する手順は次のようになります。
②PROTOCOL STUDIOの設定
1.ユニットエディタでユニット設定
・作成中のプログラムを開き、ツール>ユニットエディタ
| ・KV-XLE02をダブルクリック>ポート*のIPアドレスを設定＞PROTOCOL STUDIOの項目を使用するに変更 | [6 empty] | ※今回はPort1で設定
IPアドレスはTPT-289E-LANと同一ネットワークになるように設定してください。
2.KV-XLE PROTOCOL STUDIO設定
・サンプルプログラムを立ち上げ、左側紺色部分(ワークスペース)より、ユニット構成>KV-XLE02>PROTOCOL STUDIO>[0]TPT-289E-LANを選択し
右クリックでエクスポートを実行してください。
・作成中のプログラムの、ワークスペースより＞ユニット構成＞KV-XLE02>PROTOCOL STUDIOを選択し、右クリックでインポートを実行してください。
・インポートが完了すると、PROTOCOL STUDIOの↓に[0]TPT-289E-LANが追加されます。
・追加された[0]TPT-289E-LANをダブルクリックするとサンプルプで作成した印字コマンドと改行コマンドが確認できます。
・TPT-289E-LANはレスポンスを返さない仕様になっているので、今回は『送信のみ』の通信パターンになっています。
『送信のみ』なので、タイムアウトエラーを設定しています。
接続機器No.*のIPの横の青字部分をクリックすると、プロパティが表示されるので、こちらで任意のタイムアウト時間を設定してください。(サンプルでは1000msで設定しています。)
③ラダープログラムの作成
後は、サンプルプログラムを参考にしながらラダープログラムを作成してください。
必須としては、PSを起動するのにPSの動作許可のリレーをONにする必要があります。
以下、ラダープログラムに従ってポイントを記載いたします。
[9 empty] | 必須 | :動作許可をON
[9 empty] | 注意 | :PSで割当たっているデバイスの＋1のデバイスからに印字したい文字列を格納してください。
(仮で@F0というローカルデバイスを割り当てています。)
[9 empty] | 解説 | :印字開始を実行して問題なければ、印字完了がONして要求の保持が切れます。
:エラーが派生した再はイベントエラーがONし、要求の保持が切れます。
:エラー内容は、プログラム下部のｴﾗｰ詳細で確認できます。
:印字コマンド(印字したい文字＋CRLF)
[9 empty] | 解説 | :改行コマンド(CRLFのみ)
[9 empty] | 解説 | :印字コマンドの失敗の場合は０が格納され、改行コマンド失敗時は1が格納されます。
(PSのNoと一致しています。)
5.補足
①時刻データを文字列に変換する
サンプルプログラムの下部に補足として記述しています。
②PS便利機能 プログラム自動生成機能
PSではラダープログラムを自動生成してくれる機能があります。
以下手順を記載します。
1.1画面にラダープログラムとPSの画面を表示する
・PSのタブをドラッグする
・▸のアイコンに重ねてドロップする。(背景が青くなります。)
2.ラダープログラムの自動生成
・Noのところを右クリックでドラッグしラダー画面までもっていくと、👍のアイコンが出てくるので、プログラムを記述したい箇所へドロップ
・自動生成したいラダーを選択し、クリック
・赤文字のところを任意のデバイスに変更すれば、プログラムの完成です。
CPU
XLE
TPT